## Tabelle1
Emissionsrechner für Strom aus der Steckdose für variable Verbraucher |  |  |  |  | Stand 6.4.2020 | Quelle:
Aufgrund der Merit-Order werden zusätzliche Verbraucher hauptsächlich durch Strom aus Kohlekraftwerken abgedeckt. | [5 empty] | https://de.wikipedia.org/wiki/Merit-Order
Bei Reduktion des Verbrauches gehen aufgrund der Merit Order Hauptsächlich Kohlekraftwerke vom Netz.
Wind und Solarkraftwerke liefern das was die Natur hergibt, es erfolgt praktisch KEINE Lastanpassung da Abnahmeverpflichtungen bestehen!
Ziel dieser Berechnung ist es die Emission für 1kWh Strom aus der Steckdose zu berechnen:
Mit diesen Ergebnis kann dann die tatsächliche Emission eine Elekroautos wie z.B. E-Golf 7 ermittelt werden.
Grün sind innerhalb der technischen Bandbreite fair angenommene Werte
Blau sind mit Formel berechnete Zwischenergebnisse
Rot sind mit Formel berechnete zitierfähige Aussagen
(el) bedeutet elektrisch
(th) bedeutet thermisch
1. Emmisionen je kWh Stromverbrauch für weitere Berechnungen auf Basis Kohlekraftwerk (s. Merit Order)
Beschreibung | Werte | Einheit | Bandbreite | Formeln (auf die Einheiten ist zu achten) | Vermerk | Quelle:
Abgabe Steckdose | 1 | kWh(el)
Verluste Stromnetz | 10 | % | 5-15 |  |  | https://sedl.at/Stromnetz
Stromabgabe ab Kraftwerk | 1.1111 | kWh(el) |  | Stromabgabe ab Kraftwerk - Verluste Stromnetz = Abgabe Steckdose |  | errechnet
Eigenbedarf Kohlekraftwerk | 7.5 | % | 5-10 |  | Ohne Kohleaufbereitung | https://www.energie-lexikon.info/kohlekraftwerk.html
Stromabgabe Generator | 1.2012 | kWh(el) |  | Stromabgabe Generator - Eigenbedarf Kohlekraftwerk = Stromabgabe Kraftwerk |  | errechnet
Wirkungsgrad Kohlekraftwerk | 38 | % | 30-43 |  |  | https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/rohstoffe/braunkohle-loesungen-fuer-co2-ausstoss-wirkungsgrad/
Wärmebedarf Kessel | 3.1611 | kWh(th) |  | Wärmebedarf Kessel * Wirkungsgrad Kohlekraftwerk = Stromabgabe Generator |  | errechnet
CO2 Freisetzung beim Verbrennen von Kohle | 375 | gCO2/kWh(th) | 340-410 |  | Je nach Kohlesorte | http://volker-quaschning.de/datserv/CO2-spez/index.php
Emission pro 1kWh(el) im Kraftwerk (1) | 1.1854 | kgCO2 für 1kWh(el) ab Steckdose |  | Emission pro kWh (el) im Kraftwerk = Wärmebedarf Kessel * CO2 Freisetzung beim Verbrennen von Kohle / 1000
Heizwert Braunkohle KiloJoule | 10000 | kJ/kg(th) | 6.700-12.600 |  |  | https://books.google.at/books?id=7I6Cvctmw4AC&pg=PA9&dq=Heizwert+braunkohle&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwibjp7IsdbSAhVFIcAKHf1zAKIQ6AEIQDAG#v=onepage&q=Heizwert%20braunkohle&f=false
detto umgerechnet auf kWh | 2.7778 | kWh/kg(th) |  | Energie in [kWh] = Energie [kJ] / 3600 |  | errechnet
Zu verbrennende Kohle im Kraftwerk je 1kWh(el) (2) | 1.138 | kg Kohle für 1kWh(el) |  | Zu verbrennende Kohle im Kraftwerk je kWh (el) = Wärmebedarf Kessel * Heizwert Braunkohle kWh |  | errechnet
2. Herleitung der CO2-Emmissionen für eines E-Golf 7
Beschreibung | Werte | Einheit | Bandbreite |  | Vermerk | Quelle:
Batterie Nennkapazität für Fahrstrom | 35.8 | kWh | Fixwert |  |  | https://www.volkswagen.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/1210-paragraphs-14268-text-l2-child/default/2aa88014/1585232943/e-golf-verkaufsunterlage-01-2020-web-v1.pdf
Reichweite | 200 | km | 170-230 |  |  | "
Verbrauch Fahrstrom | 17.9 | kWh(el)/100km |  | Verbrauch Fahrstrom = Nennkapazität / (Reichweite / 100) |  | errechnet
Ladeverluste | 15 | % | 10-20 |  |  | https://sedl.at/Elektroauto/Akkus/Ladezeiten
Bedarf ab Steckdose | 21.0588 | kWh(el)/100km |  | Bedarf ab Steckdose - Ladeverluste = Verbrauch Fahrstrom |  | errechnet
CO2-Emission für Fahrstrom | 249.6304 | gCO2/km |  | CO2-Emission für Fahrstrom = Bedarf ab Steckdose * Emission pro kWh(el) im Kraftwerk (1) |  | errechnet
Spezifischer Energiebedarf für Herstellung Batterie | 500 | MJ/kWh | 350-650 |  |  | https://www.energie-experten.ch/de/mobilitaet/detail/wie-stark-belastet-die-batterieherstellung-die-oekobilanz-von-elektroautos.html
detto umgerechnet auf kWh | 138.8889 | kWh/kWh(kap) |  | Energie in [kWh] = 1000 * Energie [MJ] / 3600 |  | errechnet
Energiebedarf für Herstellung der Batterie | 17900 | kWh |  | Energiebedarf für Herstellung der Batterie = Batterie Nennkapazität * Spezifischer Energiebedarf |  | errechnet
Emission für Batterieherstellung | 21218.587 | kg CO2 |  | Emission für Batterieherstellung = Energiebedarf für Herstellung der Batterie * Emission pro " kWh(el) im Kraftwerk (1) |  | errechnet
Lebensdauer Batterie | 200000 | km | 100.000-200.000 |  | Mit eingeschänkter Kapazität erreichbar | https://www.elektroniknet.de/elektronik-automotive/elektromobilitaet/wie-lange-lebt-die-batterie-122421.html
Emission für Batterieherstellung pro km | 106.0929 | gCO2/km |  | Emission für Batterieherstellung pro km = Emission für Batterieherstellung / Lebensdauer Batterie |  | errechnet
Gesamtenergiebedarf pro 100km | 30.0088 | kWh/100km |  | Gesamtenergiebedarf pro 100km = Bedarf ab Steckdose + 100 * Energiebedarf für Herstellung der Batterie / Lebensdauer Batterie | Fahrstrom + Batterieerzeugung | errechnet
Zu verbrennende Kohle für 100km | 34.1494 | kg Kohle für 100km |  | Zu verbrennende Kohle für 100km = Gesamtenergiebedarf pro 100km * Zu verbrennende Kohle pro kWh(el) im Kraftwerk (2) |  | errechnet
CO2-Gesamtemission E-Golf 7 pro km | 355.7234 | gCO2/km |  | CO2-Gesamtemission E-Golf 7 pro km = (Gesamtenergiebedarf pro 100km / 100) * Emission pro kWh(el) im Kraftwerk (1) | Dreimal soviel CO2 wie Diesel-Golf!!! | errechnet